附件2

标准化村卫生室建设标准

一、房屋建设

1．选址紧靠村活动室，交通便利，位置醒目，方便群众。

2．砖混结构，业务用房面积不少于60平方米。

3．室内外墙面刮灰刷白，室内地面硬化隔潮。人字形顶的房屋，要有硬性吊顶，吊顶严密不漏尘。施工建设符合有关工程要求，建筑材料安全可靠。

4．室内布局符合国家卫生学要求，门窗封闭良好，环境整洁、安静、舒适。各室采光、通风、保暖条件好。

5．独立或在外墙设置150×90㎝的健康教育宣传栏，装饰美观大方。

6．业务用房与生活用房分开，相对独立，分区布局合理。院落整洁，地面硬化、绿化、美化。有独立、符合卫生要求的厕所。

二、分室设置

诊断室、治疗室（处置室）、防保室、药房四室分开，相对独立。开展静脉输液业务的村卫生室应增设留观室，不与乡村医生住宅相连或相近的村卫生室要设值班室。

三、标识标牌

按照《陕西省卫生厅关于启用村卫生室标示标牌的通知》要求设置。

四、基本设备及药品

1．基本设备。诊断室、出诊箱、身高体重秤、消毒方盘、药品柜、手提消毒锅、紫外线消毒灯（或车）、消创缝合包、无菌敷料槽、资料柜、候诊椅、体温计、听诊器、压舌板、有盖污物桶、有盖方盘、氧气袋、治疗盘、地站灯、输液架齐全。

2．严格执行《陕西省乡村医生基本用药目录》，不得擅自扩大用药范围，购药票据和药品入库登记记录完整。

五、从业人员

1．有医疗机构执业许可证。

2．具有乡村医生证书或执业助理医师以上资格及相应的注册证书。