石环函〔2021〕39号

安康市生态环境局石泉分局

关于石泉县经济开发区供水工程环境影响

报告表的批复

县水利局：

你单位报来的《石泉县经济开发区供水工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。《报告表》经公示无异议后，根据国家环境保护法律法规、《报告表》评价结论、污染防治措施和专家组技术审查意见，经我局研究，现批复如下：

- 项目概况

本项目位于石泉县池河镇, 设计新建水厂工程1处，取水口1座，抽水大口井1座，铺设取水管道9800米，配水管网4900米。设计供水规模2000m³/d，年供水量48.66万m³。本工程供水范围为草庙村250人、双红村1000人、新棉村1800人、池河中学600人、明星村1000人（合计人口约4650人）及经济开发区（特色产业片区）建筑面积30.6万m2。项目总投资735万元，其中环保投资20.6万元，占总投资额2.8%。

经审查，该项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目，取得了县发改局关于本项目建议书的批复（石发改发[2020]94号）和工程初步设计的批复（石发改发[2020]416号），符合国家及地方产业政策。你单位应严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施要求及专家组技术审查意见要求进行项目建设。

二、在项目工程设计、施工和投入使用中，你单位必须逐项落实《报告表》中提出的各项环保措施，并须着重做好以下工作：

（一）严格按照《报告表》所确定的内容进行建设，本项目若存在建设内容及规模与《报告表》不符，或存在产污情况与实际不符，必须立即向环保行政主管部门报告，并及时采取环保措施进行处理。环境影响评价文件经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

（二）严格落实《报告表》中各项污染防治措施。切实落实废气、废水、噪声防治措施，固废规范处置，确保污染防治措施有效运行，保证污染物达标排放。施工期采取湿法作业、施工厂界进行围挡，减少土方堆存数量及时间，及时回填土方并恢复植被，有效控制施工扬尘；生产废水经沉淀处理后回用或洒水抑尘。生活污水经化粪池处理后，清掏用于周围农田施肥。采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施。固废分类收集，泥饼、废滤料均外运至垃圾填埋场填埋；废离子交换树脂危废间暂存后，定期交由有资质单位处置。输水管线建成后及时进行地表植被恢复和水保工作，减少对周边生态环境的影响。

（三）严禁向西沙河、小堰沟、池河排放废水和倾倒污泥、垃圾及其他废弃物，防止对西沙河水库、池河水源地造成污染。

（四）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。委托专业设计单位设计环保设施等配套工程，施工单位严格按照设计要求进行建设。项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

（五）建立健全环境管理制度及环境监测制度，运营期厂界噪声委托有资质的单位定期进行监测。落实环保投资，加强环保设施的管理和维护，确保环保设施正常运转。

三、建设单位应当加强对施工单位的环境监管，制定建设期环境管理计划，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施《报告表》及其批复中提出的环境保护对策措施。

四、对因项目选址、环保措施、环境影响报告表质量等问题造成的后果和纠纷，由建设单位和环评编制单位依法承担相应责任。

五、该项目由县生态环境综合执法大队负责环境保护监督检查工作。

安康市生态环境局石泉分局

2021年3月30日