石环函〔2023〕23号

安康市生态环境局石泉分局

关于新冠定点医院改建项目环境影响报告表的批复

石泉县医院：

你单位报来的《新冠定点医院改建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。《报告表》经公示无异议后，根据国家环境保护法律法规、《报告表》评价结论、污染防治措施和专家组技术审查意见，经我局研究，现批复如下：

- 项目概况

本项目位于石泉县医院院内，本项目利用医院内现有3层砖混结构旧楼实施改造，主体不变，主要对内部进行装修改造。项目占地面积332.87㎡，一层为门诊医技检查区域和中高风险患者核酸采样区域（包括：发热门诊、采样室、快检室、检验室）；二层设18张床位，其中9张为留观床位，9张为病床，主要收治中高风险地区来院就诊人员，三层为住院区域，设置30张病床，共设床位48张。并配套扩容现有污水处理站。项目总投资360万元，其中环保投资26万元，占总投资额的7.2%。

经审查，该项目取得了县发改局关于本项目建议书的批复（石发改发〔2024〕490号），符合国家及地方产业政策。本项目主要改扩建主要为旧楼重新装修改造，污水站扩建于原污水站处地下实施，均在石泉县医院内实施改扩建，改扩建内容均不改变土地性质，仍为医疗卫生用地。你单位应严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施要求及专家组技术审查意见要求进行项目建设。

二、在项目工程设计、施工和投入使用中，你单位必须逐项落实《报告表》中提出的各项环保措施，并须着重做好以下工作：

（一）严格按照《报告表》所确定的内容进行建设，本项目若存在建设内容及规模与《报告表》不符，或存在产污情况与实际不符，必须立即向环保行政主管部门报告，并及时采取环保措施进行处理。环境影响评价文件经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

（二）严格落实《报告表》中各项污染防治措施。切实落实废气、废水、噪声防治措施，固废规范处置，确保污染防治措施有效运行，保证污染物达标排放。生物实验室废气经收集+高效过滤装置+紫外线消毒装置处理后通过专用管道引至楼顶排放。医疗废水经新建预消毒池（氯片消毒）+脱氯池+化粪池+污水站处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466

-2005）中传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值后汇同医院其他废水经已有排放口进入市政污水管网，最终进入石泉县污水处理厂处理。暂存于医疗废物暂存间，分类储存，委托资质单位定期清运处理；废紫外线灯管、废消毒剂包装瓶等危险废物，依托现有项目危废暂存间暂存后交由有资质单位处理。同时加强各类污染物消毒处理，防止病源微生物的扩散。

（三）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。委托专业设计单位设计环保设施等配套工程，施工单位严格按照设计要求进行建设。项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。公开相关信息，接受社会监督。并在正式运营或实际排污前取得相应的排污许可手续。

（四）建立健全环境管理制度及环境监测制度，运营期医疗废水及场界噪声委托有资质的单位定期进行监测。落实环保投资，加强环保设施的管理和维护，确保环保设施正常运转。

三、建设单位应当加强对施工单位的环境监管，制定建设期环境管理计划，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施《报告表》及其批复中提出的环境保护对策措施。

四、对因项目选址、环保措施、环境影响报告表质量等问题造成的后果和纠纷，由建设单位和环评编制单位依法承担相应责任。

五、编制突发环境事件应急预案，经评审后报我局备案。

六、该项目由县生态环境保护综合执法大队负责环境保护监督检查工作。

安康市生态环境局石泉分局

2023年3月1日