石环函〔2024〕11号

安康市生态环境局石泉分局

关于石泉县中医医院老年病医院建设项目

环境影响报告表的批复

石泉县中医医院：

你单位报来的《石泉县中医医院老年病医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。《报告表》经公示无异议后，根据国家环境保护法律法规、《报告表》评价结论、污染防治措施和专家组技术审查意见，经我局研究，现批复如下：

- 项目概况

本项目位于石泉县城关镇向阳大道东段，本项目依托中医院旧址进行建设，利用原有建筑面积8593.04m2，新建建筑面积5516.13m2。旧址遗留1座独栋大楼，现建设成康复门诊、住院楼，大楼内1F~2F设基本医疗区、老年大学、康复训练室、中医特色服区、养生保健室等功能区，3F~7F主要设为康复病房及配套的护士站、医护办公室等，8F设有餐厅、食堂，在院区南侧新建1栋康养楼，内部主要设置疗养室用于老年人的疗养。项目建成后共设床位数205张，其中疗养床位75张、康复病房床位130张。项目总投资9508万元，其中环保投资207万元，占总投资额的2.18%。

经审查，该项目取得了县发改局关于本项目建议书的批复（石发改发〔2022〕399号），符合国家及地方产业政策。本项目利用石泉县中医医院旧址进行建设，不新增占地，取得了县自然资源局关于本项目的建设用地规划许可证（石自然资地字第（2023）006号），符合石泉县国土空间规划。你单位应严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施要求及专家组技术审查意见要求进行项目建设。

二、在项目工程设计、施工和投入使用中，你单位必须逐项落实《报告表》中提出的各项环保措施，并须着重做好以下工作：

（一）严格按照《报告表》所确定的内容进行建设，本项目若存在建设内容及规模与《报告表》不符，或存在产污情况与实际不符，必须立即向环保行政主管部门报告，并及时采取环保措施进行处理。环境影响评价文件经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

（二）严格落实《报告表》中各项污染防治措施。切实落实废气、废水、噪声防治措施，固废规范处置，确保污染防治措施有效运行，保证污染物达标排放。污水处理站废气采用活性炭吸附装置+15m排气筒进行排放。食堂油烟经油烟净化器处理后由烟道进行排放。综合废水经自建污水处理站处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中的B等级标准后经市政污水管网排入县污水处理厂。医疗废物暂存于医废暂存间，交由有资质单位定期进行处理；食堂油脂、污泥及栅渣定期清理后交由有资质单位定期进行处理；废活性炭暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理。同时加强各类污染物消毒处理，防止病源微生物的扩散。

（三）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。委托专业设计单位设计环保设施等配套工程，施工单位严格按照设计要求进行建设。项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。公开相关信息，接受社会监督。并在正式运营或实际排污前取得相应的排污许可手续。

（四）建立健全环境管理制度及环境监测制度，运营期污水处理站废气、废水及场界噪声委托有资质的单位定期进行监测。落实环保投资，加强环保设施的管理和维护，确保环保设施正常运转。

三、建设单位应当加强对施工单位的环境监管，制定建设期环境管理计划，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施《报告表》及其批复中提出的环境保护对策措施。

四、对因项目选址、环保措施、环境影响报告表质量等问题造成的后果和纠纷，由建设单位和环评编制单位依法承担相应责任。

五、编制突发环境事件应急预案，经评审后报我局备案。

六、该项目由县生态环境保护综合执法大队负责环境保护监督检查工作。

安康市生态环境局石泉分局

2024年1月22日