## 基础设施类
附件1
石泉县2024年第一批巩固衔接基础设施和公共服务项目资金计划表（基础设施类）
序号 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限 （起止时间） | 绩效目标 | 项目 个数 | 项目实施地点 |  | 脱贫村（是/否） | 省级重点帮扶镇（是/否） | 省级重点帮扶村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目 实施 单位 | 行业 主管 部门 | 备注
[15 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其他资金投入
[6 empty] | 镇 | 村 |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
| 合计 |  |  |  | 17 | [9 empty] | 1110 | 1110 | 295 | 815 | 0 | 0 | 0
1 | 石泉县云雾山镇2024年中央财政以工代赈项目（村民自建） | 官田村、双河村路面修复380㎡，挡墙修复537m³，环境整治4000㎡，安装安全护栏1096米，修建道路排水沟1000米，新建污水管网300米，民居风貌改造5258㎡，配套完善其他相关基础设施。 | 2024年2月-2024年9月 | 项目建成后，形成的资产移交至村集体。预计带动当地群众务工人数60人，计划发放劳务报酬88.8万元，预计培训务工群众人数21人，预计设置公益性岗位个数2个，带动当地群众就业，提升群众就业技能水平，改善当地生产生活条件。 | 1 | 云雾山镇 | 官田村、双河村 | 是 | 否 | 否 | 40 | 60 | 284 | 752 | 295 | 295 | 295 |  |  |  |  | 云雾山镇人民政府 | 县发改局 | 按照以工代赈（村民自建）方式实施
2 | 石泉县两河镇2024年财政以工代赈项目（村民自建） | 硬化两河镇金盆村三组、六组产业路2.5公里，配套水沟路肩。 | 2024年2月-2024年9月 | 项目建成后，形成的资产移交至村集体。预计带动当地群众务工人数22人，计划发放劳务报酬60.7万元，预计培训务工群众人数22人，预计设置公益性岗位个数1个，带动当地群众就业，提升群众就业技能水平，改善当地生产生活条件。 | 1 | 两河镇 | 金盆村 | 是 | 否 | 是 | 10 | 22 | 180 | 612 | 165 | 165 |  | 165 |  |  |  | 两河镇人民政府 | 县发改局 | 按照以工代赈（村民自建）方式实施
3 | 2024年农村供水水质检测项目 | 计划检测水样890份。 | 2024年2月-2024年11月 | 通过开展水质检测提高全县农村安全饮水保障水平，受益户44972户143696人，其中脱贫户14264户38711人。 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 否 | 否 | 否 | 14264 | 38711 | 44972 | 143696 | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  | 县水利局 | 县水利局
4 | 2024年农村供水应急保障项目 | 采购应急供水管材39000米 | 2024年1月-2024年11月 | 改善农村饮水设施，提升安全饮水质量。受益群众1165户4078人，其中脱贫户349户1221人。 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 否 | 否 | 否 | 349 | 1221 | 1165 | 4078 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 石泉县水利局 | 石泉县水利局
5 | 石泉县农村供水工程水源地防护围栏项目 | 防护围栏7500米，立柱2500个，警示牌698个。 | 2024年2月-2024年11月 | 进一步保障农村供水水质安全，全面提升农村供水水质保障能力。受益户44972户143696人，其中脱贫户14264户38711人。 | 1 | 11个镇 | 150个村 |  |  |  | 14264 | 38711 | 44972 | 143696 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 县水利局 | 县水利局
6 | 石泉县农村供水工程水质提升项目 | 安装13处村镇集中供水工程水质消毒设备、水质在线监测设备 | 2024年2月-2024年11月 | 进一步保障农村供水水质安全，全面提升农村供水水质保障能力。受益群众2480户10200人，其中脱贫户356户986人。 | 1 | 9个镇 |  | 否 | 否 | 否 | 356 | 986 | 2480 | 10200 | 125 | 125 |  | 125 |  |  |  | 县水利局 | 县水利局
7 | 城关镇农村安全饮水提升工程 | 江南社区改造供水主管网PE110管1200m、配水管网PE75管500m、PE50管600m、智能水表600块、水表箱100个、消防栓8个、阀门井4座、附属工程 | 2024年2月-2024年11月 | 项目建成后资产归属为村集体。改善农村供水设施，提升安全供水质量。受益群众560户1982人，其中脱贫户11户37人。 | 1 | 城关镇 | 江南社区 | 是 | 否 | 是 | 11 | 37 | 560 | 1982 | 80 | 80 |  | 80 |  |  |  | 县水利局 | 县水利局 | 按照推广以工代赈方式实施
8 | 曾溪镇农村安全饮水提升工程 | 新建集水井1座、50m3蓄水池1座、20m3蓄水池1座、5m3蓄水池1座、铺设PE50管6800m、PE40管500m、PE32管3000m、PE25管1000m、维修改造20m3蓄水池2座、安装消毒及净化设备1套。 | 2024年2月-2024年11月 | 项目建成后资产归属为村集体。改善农村供水设施，提升安全供水质量。受益群众551户1676人，其中脱贫户230户703人。 | 1 | 曾溪镇 | 高坎村、油坊湾村、立新村、兴隆村 | 是 | 否 | 是 | 230 | 703 | 551 | 1676 | 55 | 55 |  | 55 |  |  |  | 县水利局 | 县水利局 | 按照推广以工代赈方式实施
9 | 池河镇农村安全饮水提升工程 | 新建拦河坝集水井1处、修复集水井1处、大口井盖板维修1处、10m³蓄水池1座、5m³蓄水池2座、维修水塔1处、浆砌石挡坎7米，PE40管400米，PE32管1600米，PE25管400米。 | 2024年2月-2024年11月 | 项目建成后资产归属为村集体。改善农村供水设施，提升安全供水质量。受益群众48户163人，其中脱贫户20户46人。 | 1 | 池河镇 | 良田村、合心村、力建村、柏安村 | 否 | 否 | 是 | 20 | 46 | 48 | 163 | 16.5 | 16.5 |  | 16.5 |  |  |  | 县水利局 | 县水利局 | 按照推广以工代赈方式实施
10 | 中池镇农村安全饮水提升工程 | 南郑沟新建7米拦河坝集水井1座，三格过滤池1座，管网PE32管：3600米。八组龙王庙新建集水井1座，更换管网500米、周家湾拦河坝加高，更换PE63饮水管300米，30m3水塔一座，配水管PE40：3900米。 | 2024年2月-2024年11月 | 项目建成后资产归属为村集体。改善农村供水设施，提升安全供水质量。受益群众83户275人，其中脱贫户26户69人。 | 1 | 中池镇 | 筷子铺村、西沙河村 | 否 | 否 | 是 | 26 | 69 | 83 | 275 | 28 | 28 |  | 28 |  |  |  | 县水利局 | 县水利局 | 按照推广以工代赈方式实施
11 | 迎丰镇农村安全饮水提升工程 | 新建拦河坝集水井2座、维修1座、过滤池2座、5m³蓄水池1座、倒运3600m，PE50管2500米、PE40管500米、PE32管700米、消毒设备2座 | 2024年2月-2024年11月 | 项目建成后资产归属为村集体。改善农村供水设施，提升安全供水质量。受益群众78户254人，其中脱贫户53户169人。 | 1 | 迎丰镇 | 新庄村、梧桐寺村 | 否 | 否 | 否 | 53 | 169 | 78 | 254 | 25 | 25 |  | 25 |  |  |  | 县水利局 | 县水利局 | 按照推广以工代赈方式实施
12 | 两河镇农村安全饮水提升工程 | 集水井2座，新建10m³蓄水池1座，30m³蓄水池维修1座，过滤池2座，抽水及配电设备1套、PE63管800米、PE50管1000米、PE32管800米、PE25管900米、PE20管1000米。 | 2024年2月-2024年11月 | 项目建成后资产归属为村集体。改善农村供水设施，提升安全供水质量。受益群众169户468人，其中脱贫户17户106人。 | 1 | 两河镇 | 兴坪村、金盆村、共和村、中心村 | 否 | 否 | 是 | 17 | 106 | 169 | 468 | 39 | 39 |  | 39 |  |  |  | 县水利局 | 县水利局 | 按照推广以工代赈方式实施
13 | 饶峰镇农村安全饮水提升工程 | 新建集水井1座，过滤池2座，20m³蓄水池1座、10m³蓄水池2座，PE50管1000米、PE40管2000米、PE32管800米、PE25管700米。 | 2024年2月-2024年11月 | 项目建成后资产归属为村集体。改善农村供水设施，提升安全供水质量。受益群众53户139人，其中脱贫户13户36人。 | 1 | 饶峰镇 | 新华村、大湾村 | 是 | 否 | 是 | 13 | 36 | 53 | 139 | 28 | 28 |  | 28 |  |  |  | 县水利局 | 县水利局 | 按照推广以工代赈方式实施
14 | 后柳镇农村安全饮水提升工程 | 新建15m³集水井1座、10m³水塔2座、80m扬程水泵1套、启动设备1套，两项电缆400m，木电杆8根、PE32管1000米、PE25管1200米、反应沉淀池清水池遮阳棚搭建150㎡ | 2024年2月-2024年11月 | 项目建成后资产归属为村集体。改善农村供水设施，提升安全供水质量。受益群众44户157人，其中脱贫户15户49人。 | 1 | 后柳镇 | 中坝村、牛石川村、汉阴沟村 | 否 | 否 | 否 | 15 | 49 | 44 | 157 | 13.5 | 13.5 |  | 13.5 |  |  |  | 县水利局 | 县水利局 | 按照推广以工代赈方式实施
15 | 喜河镇农村安全饮水提升工程 | 新建集水井3座，30m³蓄水池1座、5m³减压池2座、20m³蓄水池2个、10m³蓄水池2个、5m³蓄水池2个、PE40管1800米、PE32管4900米、PE25管8700米、PE20管3200米 | 2024年2月-2024年11月 | 项目建成后资产归属为村集体。改善农村供水设施，提升安全供水质量。受益群众153户556人，其中脱贫户80户258人。 | 1 | 喜河镇 | 洞沟村、树林村、双沟村 | 否 | 是 | 否 | 80 | 258 | 153 | 556 | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 县水利局 | 县水利局 | 按照推广以工代赈方式实施
16 | 熨斗镇农村安全饮水提升工程 | 截留坝1座，集水井5口，滤池3座、30m³蓄水池1座、20m³蓄水池2座、10m³蓄水池3座、新建大口井2座、配套抽水设备2套、动力线架设500m、启动设备2套、PE50管1500米、PE40管2000米、PE32管7200米、PE25管4400米、PE20管3200米 | 2024年2月-2024年11月 | 项目建成后资产归属为村集体。改善农村供水设施，提升安全供水质量。受益群众245户828人，其中脱贫户103户268人。 | 1 | 熨斗镇 | 先联村、金星村、中河村、高兴村、刘家湾村 | 否 | 否 | 否 | 103 | 268 | 245 | 828 | 77.5 | 77.5 |  | 77.5 |  |  |  | 县水利局 | 县水利局 | 按照推广以工代赈方式实施
17 | 云雾山镇农村安全饮水提升工程 | 新建集水井3座、10m³蓄水池1座、5m³蓄水塔1座，PE40管1000米、PE32管1000米、PE25管2200米、PE20管800米 | 2024年2月-2024年11月 | 项目建成后资产归属为村集体。改善农村供水设施，提升安全供水质量。受益群众28户114人，其中脱贫户9户33人。 | 1 | 云雾山镇 | 云阳村、双河村 | 否 | 否 | 是 | 9 | 33 | 28 | 114 | 13.5 | 13.5 |  | 13.5 |  |  |  | 县水利局 | 县水利局 | 按照推广以工代赈方式实施

## 公共服务类
附件2
石泉县2024年第一批巩固衔接基础设施和公共服务项目资金计划表（公共服务类）
序号 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限 （起止时间） | 绩效目标 | 项目 个数 | 项目实施地点 |  | 脱贫村（是/否） | 省级重点帮扶镇（是/否） | 省级重点帮扶村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目 实施 单位 | 行业 主管 部门 | 备注
[15 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其他资金投入
[6 empty] | 镇 | 村 |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
| 合计 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 2558 | 2558 | 1480 | 1078 | 0 | 0 | 0
1 | 省外转移就业一次性交通补助 | 对3800户脱贫劳动力、边缘易致贫劳动力、突发严重困难劳动力等“三类”对象通过鼓励到省外务工稳定增收，每人补贴500元，持续巩固脱贫成果。 | 2024年1月至12月 | 目标1：为全面完成上级下达我县巩固衔接“四个不摘”任务，确保脱贫户和监测帮扶户稳定增收。 目标2：自2024年1月1日起至2024年12月31日止，由县镇村各级充分宣传动员，鼓励脱贫户和监测帮扶户劳动力积极自行省外转移就业达到6个月的，自满足申报条件后自主向驻村工作队申领交通补助，由村、镇、县审核、审批后予以兑付省外转移就业一次性交通补助，进一步促进就业。 | 1 | 各镇 | 巩固衔接 各村 （社区） | 是 | 否（不限） | 否（不限） | 3800 | 11400 | 3800 | 11400 | 190 | 190 | 190 |  |  |  |  | 县人社局 | 县人社局 | 计划安排资金380万元，本次下达190万元。
2 | 县外省内转移就业一次性交通补助 | 对1223户脱贫劳动力、边缘易致贫劳动力、突发严重困难劳动力等“三类”对象通过鼓励到县外省内务工稳定增收，每人补贴300元，持续巩固脱贫成果。 | 2024年1月至12月 | 目标1：为全面完成上级下达我县巩固衔接“四个不摘”任务，确保脱贫户和监测帮扶户稳定增收。 目标2：自2024年1月1日起至2024年12月31日止，由县镇村各级充分宣传动员，鼓励脱贫户和监测帮扶户劳动力积极自行县外省内转移就业达到6个月的，自满足申报条件后自主向驻村工作队申领交通补助，由村、镇、县审核、审批后予以兑付县外省内转移就业一次性交通补助，进一步促进就业。 | 1 | 各镇 | 巩固衔接 各村 （社区） | 是 | 否（不限） | 否（不限） | 1223 | 3675 | 1223 | 3675 | 36.74 | 36.74 |  | 36.74 |  |  |  | 县人社局 | 县人社局 | 计划安排资金73.5万元，本次下达36.74万元。
3 | 用人单位吸纳脱贫劳动力就业补贴 | 对10余家吸纳不低于5名脱贫劳动力、边缘易致贫劳动力、突发严重困难劳动力等“三类”对象稳定就业增收的带贫主体给予每人2000元的奖补，计划100人稳定就业，持续巩固脱贫成果。 | 2024年1月至12月 | 目标1：为全面完成上级下达我县巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务，确保就业局势稳定。 目标2：自2024年1月1日起至2024年12月31日止，鼓励用人单位吸纳脱贫劳动力、监测帮扶劳动力在其单位稳定就业，由符合申领补贴条件的带贫主体自主向驻村工作队申报，村镇县审核、审批后，予以用人单位吸纳脱贫劳动力就业补贴。 | 1 | 各镇带贫主体 | 各村 带贫 主体 | 否（不限） | 否（不限） | 否（不限） | 100 | 300 | 100 | 300 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 县人社局 | 县人社局 | 计划安排资金40万元，本次下达20万元。
4 | 乡村振兴公益性岗位补贴 | 对1300户脱贫劳动力、边缘易致贫劳动力、突发严重困难劳动力等“三类”对象通过安置乡村振兴扶贫公益性岗位，月补贴300元至1600元，对原乡村公益性岗位中超过780元以上缺口资金予以补充，落实“四个不摘”要求，持续巩固脱贫成果。 | 2024年1月至12月 | 目标1：全面完成上级下达我县巩固衔接“四个不摘”任务，确保就业局势稳定。 目标2：自2024年1月1日起至2024年12月31日止，安置脱贫劳动力、监测帮扶劳动力在乡村振兴扶贫公益岗位就业，其履行《劳务协议》后，根据考勤、考核情况，按月发放公益岗位补贴，进一步促进稳定就业。 | 1 | 各镇 | 巩固衔接 各村 （社区） | 是 | 否（不限） | 否（不限） | 1300 | 3900 | 1300 | 3900 | 805 | 805 | 600 | 205 |  |  |  | 县人社局 | 县人社局 | 计划安排资金1184.98万元，本次下达805万元。
5 | 石泉县偿还易地扶贫搬迁贷款利息 | 偿还易地扶贫搬迁贷636.26万元。 | 2024年1月-2024年12月 | 偿还“十三五”期间政策规划内的易地扶贫搬迁贷款，推动易地搬迁后扶项目持续发展。 | 1 | 11 | 150 |  |  |  | 526 | 1530 | 2640 | 9504 | 636.26 | 636.26 |  | 636.26 |  |  |  | 县自然资源局 | 县自然资源局
6 | "雨露计划"职业教育补助 | 保障933户就读中高职及技工院校的脱贫及监测帮扶家庭学生享受补助，每生每年补助3000元。 | 2024年1月- 2024年12月 | 通过“雨露计划”政策扶持，农村脱贫及监测帮扶家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育，确保每个孩子起码学会一项有用技能，脱贫及监测帮扶家庭新成长劳动力创业就业能力得到提升，家庭工资性收入占比显著提高，实现一人长期就业，有效促进农户增收。 | 1 | 11 | 150 |  |  |  | 933 | 2685 | 933 | 2685 | 280 | 280 | 280 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
7 | 蒲溪村人居环境整治提升项目 | 打造示范院落5处，提升示范户75户，墙面维11250㎡，新建砖花墙1000m，地面硬化2000㎡，安装照明设施50盏，新建公厕1处60㎡。 | 2024年2月-2024年12月 | 建成后，形成的资产移交至村集体，有效改变乡村面貌，改善75户（其脱贫户21户45人）群众生产、生活环境，提高生活质量，群众满意度达90%以上。 | 1 | 饶峰镇 | 蒲溪村 | 否 | 否 | 否 | 21 | 45 | 256 | 823 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 饶峰镇人民政府 | 县农业农村局 | 按照推广以工代赈方式实施
8 | 石泉县2024年村庄规划编制项目 | 依据《实用性村庄规划编制指南》的要求 ，编制39个共覆盖11个镇91个村的村庄规划。 | 2024年2月-2024年12月 | 围绕乡村振兴战略，落实上位规划要求，结合村庄类型，充分考虑人口资源环境条件和经济社会发展、人居环境整治等要求，合理预测人口用地规模；根据村庄发展条件，分别确定各村发展定位，研究制定产业发展、国土空间开发保护、人居环境整治等目标，明确各项约束性和预期性目标。 | 1 | 11 | 91 | 53 | 1 | 8 | 8831 | 24388 | 25624 | 80226 | 390 | 390 | 390 |  |  |  |  | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 计划安排资金780万元，本次下达390万元。

## 搬迁后扶类
附件3
石泉县2024年第一批巩固衔接基础设施和公共服务项目资金计划表（搬迁后扶类）
序号 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限 （起止时间） | 绩效目标 | 项目 个数 | 项目实施地点 |  | 脱贫村（是/否） | 省级重点帮扶镇（是/否） | 省级重点帮扶村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目 实施 单位 | 行业 主管 部门 | 备注
[15 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其他资金投入
[6 empty] | 镇 | 村 |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
| 合计 |  |  |  | 18 | [9 empty] | 860 | 800 | 789 | 11 | 0 | 0 | 60
1 | 城关镇泰丰小区安置点基础设施巩固提升项目 | 新建长70米、宽3米、高2.5米浆砌石边墙、钢筋混凝土坎口皮、新建二级沉淀池一座及钢筋砼盖板。 | 2024年2月-12月 | 加强搬迁安置点安全防护，方便搬迁群众生产生活。受益户188户752人，其中脱贫户117户461人。 | 1 | 城关镇 | 堡子社区 | 否 | 否 | 否 | 117 | 461 | 188 | 752 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | 城关镇人民政府 | 县发改局 | 按照推广以工代赈方式实施
2 | 石泉县汉水明珠易地搬迁安置点产业配套项目 | 改建汉水明珠移民搬迁安置点服务店150㎡，完善相关设备和水电气改造提升等内容。 | 2024年2月-12月 | 建成后，资产归属搬迁社区居委会代管，为搬迁群众创造稳定就业岗位3个，为小区及周边居民提供平价就餐服务。资产收益用于搬迁社区物业管理、公共设施维修等服务工作。受益户891户1974人，其中脱贫户191户723人。 | 1 | 城关镇 | 珍珠社区 | 否 | 否 | 否 | 191 | 723 | 891 | 1974 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 城关镇人民政府 | 县发改局
3 | 池河镇集镇西区安置点基础设施提升项目 | 改造一期13#楼、二期6#、11#,12#,30#,31#楼DN300污水管网245米，改建污水检查井56个、24m³化粪池4个，恢复拆除路面、人行道及绿化等设施。 | 2024年2月-12月 | 项目建成后，切实改善群众人居环境条件，民生得到保障，受益户459户1612人其中脱贫户102户385人。 | 1 | 池河镇 | 西苑社区 | 否 | 否 | 否 | 102 | 385 | 459 | 1612 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  | 池河镇人民政府 | 县发改局 | 按照推广以工代赈方式实施
4 | 池河镇集镇西区安置点蔬菜种植基地建设项目 | 建设蔬菜种植基地8亩，并配套建设相关配套设施。 | 2024年2月-12月 | 项目建成后，切实改善群众生活生产条件，方便搬迁群众日常生活，提高群众满意度。受益农户236户779人，其中脱贫户监测户64户244人。 | 1 | 池河镇 | 西苑社区 | 否 | 否 | 否 | 64 | 244 | 236 | 779 | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  | 池河镇人民政府 | 县发改局 | 按照推广以工代赈方式实施
5 | 饶峰集镇易地扶贫搬迁安置点基础设施提升项目 | 改建饶峰集镇易地搬迁安置点化粪池2处40m³。 | 2024年2月-12月 | 通过该项目实施，资产归属饶峰镇城镇社区。有效改善饶峰集镇易地搬迁安置点居住群众生活环境，提高生活质量，受益户59户209人，其中脱贫户30户54人， | 1 | 饶峰镇 | 饶峰村 | 是 | 否 | 否 | 30 | 54 | 59 | 209 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 饶峰镇人民政府 | 县发改局 | 按照推广以工代赈方式实施
6 | 饶峰镇齐心村安置点产业发展项目 | 改造鱼塘1个，新建浆砌石边墙230m³、清理鱼塘1.5亩、新建沉淀池一座。 | 2024年2月-12月 | 项目建成后资产归属村集体股份经济合作社，鱼塘投入使用后带动搬迁点群众就近就业，壮大集体产业发展，受益农户152户403人，其中脱贫户监测户45户97人。 | 1 | 饶峰镇 | 齐心村 | 是 | 否 | 否 | 45 | 97 | 152 | 403 | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  | 饶峰镇人民政府 | 县发改局 | 按照推广以工代赈方式实施
7 | 中池镇易地搬迁安置点基础设施巩固提升项目 | 1.集镇安置点：下水管道更换3处，排污管道修复30m。 2.青泥涧村安置点：新建排洪渠90m、浆砌石挡护260m³。 3.西沙河村安置点：配套排水渠盖板35m，新建排水渠11m、沉砂池1个。 4.东沙河村安置点：下水管道更换5处，排污管道修复63m、排水渠17m。 5.茶里村安置点：新建蚕室150㎡。 | 2024年2月-2024年10月 | 项目建成后，资产归属集体股份经济合作社，有效改善搬迁群众人居环境，提升居住条件。受益群众376户1065人，其中脱贫户（监测户）115户234人。 | 1 | 中池镇 | 城镇社区、青泥涧村、西沙河村、东沙河村、茶里村 | 是 | 否 | 否 | 115 | 234 | 376 | 1065 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 中池镇人民政府 | 县发改局 | 按照推广以工代赈方式实施
8 | 曾溪镇高坎村安置点综合服务设施补助项目 | 高坎村搬迁安置点新建“一站式”社区综合服务（户籍管理、就业、就医和社保、法律咨询及调解等）各1处，总投资100万，补助40万元。 | 2024年2月-12月 | 完善易地扶贫搬迁安置点综合服务设施，项目建成后可提高办事效率， 提高群众满意度，受益群众383户1165人，其中脱贫户217户652人。 | 1 | 曾溪镇 | 高坎村 | 是 | 否 | 是 | 217 | 652 | 383 | 1165 | 100 | 40 | 40 |  |  |  | 60 | 曾溪镇人民政府 | 县发改局 | 按照推广以工代赈方式实施
9 | 两河镇箩墙湾安置点基础设施提升项目 | 硬化路面1100平方米，新建应急避灾场地1处，1100平方米；新建护栏61米；新建浆砌石挡坎120立方米；改造人行通道100平方米。 | 2024年2月-12月 | 改善箩墙湾安置点基础设施及人居环境，保障箩墙湾安置点群众出行安全，方便群众生活。受益总人口208户576人，其中脱贫户监测户148户430人。 | 1 | 两河镇 | 城镇社区 | 否 | 否 | 否 | 148 | 430 | 208 | 576 | 65 | 65 | 65 |  |  |  |  | 两河镇人民政府 | 县发改局 | 按照推广以工代赈方式实施
10 | 后柳镇文化休闲广场安置点基础设施巩固提升项目 | 下水道维修，DN100PVC管道55米，DN300管道165米。检查井7个，恢复拆除路面。 | 2024年2月-12月 | 完善易地扶贫搬迁安置点综合服务设施，有效改善安置点居住环境干净整洁。受益户125户445人，其中脱贫户89户287人。 | 1 | 后柳镇 | 群英村 | 是 | 否 | 否 | 89 | 287 | 125 | 445 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 后柳镇人民政府 | 县发改局 | 按照推广以工代赈方式实施
11 | 石泉县后柳镇群英村易地搬迁安置点产业配套项目 | 改建易地搬迁安置点社区店300平面米，完善相关设备和水电气改造提升等内容。 | 2024年2月-12月 | 建成后，资产归属村集体股份经济合作社，为搬迁群众创造稳定就业岗位8人，签订农产品订单15户，壮大村集体经济，为易地搬迁户分红。受益户371户876人，其中脱贫户35户97人。 | 1 | 后柳镇 | 群英村 | 是 | 否 | 否 | 35 | 97 | 371 | 876 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 后柳镇人民政府 | 县发改局
12 | 迎丰镇易地搬迁安置点基础设施提升项目 | 1.迎丰集镇安置点（迎丰电站）里侧新建喷浆护坡400㎡及C25混凝土矩形排水沟150米； 2.三官庙村一组（蔡明奎）安置点新建C25混凝土矩形排水沟150米。 | 2024年2月-12月 | 加强搬迁安置点安全防护，方便搬迁群众生产生活。受益户46户125人，其中脱贫户34户88人。 | 1 | 迎丰镇 | 城镇社区 | 否 | 否 | 否 | 34 | 88 | 46 | 125 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 迎丰镇人民政府 | 县发改局 | 按照推广以工代赈方式实施
13 | 云雾山镇易地搬迁安置点配套设施提升项目 | 1.双河安置点：更换DN300波纹管72米，110PVC16米。 2.南沟村安置点：更换栏杆300米。 3.云阳村安置点：新建栏杆70米。 4.银杏坝安置点：新建化粪池1处，更换化粪池管道50米。 | 2024年2月-2024年10月 | 项目建成后，资产归属集体股份经济合作社，有效改善搬迁群众人居环境，提升居住条件。受益群众85户267人，其中脱贫户（监测户）43户127人。 | 1 | 云雾山镇 | 双河村、南沟村、云阳村、银杏坝村 | 是 | 否 | 是 | 43 | 127 | 85 | 267 | 15 | 15 | 4 | 11 |  |  |  | 云雾山镇人民政府 | 县发改局 | 按照推广以工代赈方式实施
14 | 喜河镇安置点基础设施巩固提升项目 | 对镇域内田心安置点等4个安置点排烟设施约656米进行改造提升。 | 2024年2月-12月 | 改善群众生活环境，提高群众生活质量。受益177户416人、受益脱贫人口128户291人。 | 1 | 喜河镇 | 长阳村、双沟村、田心村、奎星村 | 是 | 是 | 否 | 128 | 291 | 177 | 416 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |  | 喜河镇人民政府 | 县发改局 | 按照推广以工代赈方式实施
15 | 喜河镇藕阳安置点基础设施改善提升项目 | 完善藕阳安置点排污设施，新建ϕ1000圆形混凝土污水检查井（盖板式）12个，DN300玻璃钢夹砂管305米，Φ300塑料检查井25个，管道铺设、混凝土面层硬化恢复等。 | 2024年2月-12月 | 改善排污设施，提升人居环境，提高群众满意度，预计受益户158户532人；其中直接受益脱贫人口111户408人。 | 1 | 喜河镇 | 晨光村 | 否 | 是 | 是 | 111 | 408 | 158 | 532 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 喜河镇人民政府 | 县发改局 | 按照推广以工代赈方式实施
16 | 喜河镇奎星村安置点基础设施建设项目 | 新建浆砌石挡墙100余米，修复排洪渠70余米。 | 2024年2月-2024年12月 | 有效保障搬迁群众财产安全，提提升安置点基础设施能力，预计受益户26户64人；其中直接受益脱贫人口23户51人。 | 1 | 喜河镇 | 奎星村 | 否 | 是 | 否 | 23 | 51 | 26 | 64 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  | 喜河镇人民政府 | 县发改局 | 按照推广以工代赈方式实施
17 | 熨斗镇先联安置点基础设施提升项目 | 在熨斗镇先联村新建污水主管网40米，配套支管网150米。 | 2024年2月-2024年12月 | 改善群众生活环境，提升人居环境水平，提高群众满意度，预计受益户176户658人；其中直接受益脱贫人口135户533人。 | 1 | 熨斗镇 | 先联村 | 是 | 否 | 否 | 135 | 533 | 176 | 658 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 熨斗镇人民政府 | 县发改局
18 | 石泉县双沟易地搬迁安置点配套社区工厂建设项目 | 新建双沟易地搬迁安置点配套建设社区工厂900平方米，配备室内操作台等服务设施，完善水、电等功能设施，保证社区工厂正常运行。 | 2024年2月- 2024年12月 | 壮大集体经济项目，建成后资产归属集体股份经济合作社，主要通过租赁新型经营主体经营分红营收。预计年度实现收入15万元以上，就近吸纳搬迁群众务工就业，预计带动60人实现就业，其中脱贫户15人。 | 1 | 城关镇 | 新桥村 | 否 | 否 | 否 | 68 | 196 | 980 | 3064 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  | 城关镇人民政府 | 县人社局