石环函〔2024〕25号

安康市生态环境局石泉分局

关于石泉县医院住院大楼能力提升项目环境影响报告表的批复

石泉县医院：

你单位报来的《石泉县医院住院大楼能力提升项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。《报告表》经公示无异议后，根据国家环境保护法律法规、《报告表》评价结论、污染防治措施和专家组技术审查意见，经我局研究，现批复如下：

- 项目概况

本项目位于石泉县医院院内，项目对石泉县医院院内住院大楼1F至7F进行改扩建和设施设备更新提升，改造面积约5900m2，新增床位20张。本次提升工程对住院大楼楼顶及外墙防水工程、外窗更换与外立面改造提升和1-7层附属给排水、电气的改造，空调、新风系统、医用气体及呼叫系统、弱电系统等设施设备的更新，医用办公家具采购等，无新增大型的医疗设备，无新增辐射设备。项目总投资1900万元，其中环保投资38万元，占总投资额的2.0%。

经审查，该项目取得了县发改局关于本项目建议书的批复（石发改发〔2023〕349号），符合国家及地方产业政策。本项目对石泉县县医院住院综合楼进行提升改造，不新增占地。你单位应严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施要求及专家组技术审查意见要求进行项目建设。

二、在项目工程设计、施工和投入使用中，你单位必须逐项落实《报告表》中提出的各项环保措施，并须着重做好以下工作：

（一）严格按照《报告表》所确定的内容进行建设，本项目若存在建设内容及规模与《报告表》不符，或存在产污情况与实际不符，必须立即向环保行政主管部门报告，并及时采取环保措施进行处理。环境影响评价文件经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

（二）严格落实《报告表》中各项污染防治措施。切实落实废气、废水、噪声防治措施，固废规范处置，确保污染防治措施有效运行，保证污染物达标排放。室内装修采取湿法作业，涂料选用低污染涂料同时加强通风等措施。污水处理站构筑物加盖密闭，同时定期喷洒除臭剂抑制恶臭。医疗废水依托医院现有污水处理站处理满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的预处理标准后，排入市政污水管网，最终进入石泉县污水处理厂处理。严格控制施工时间，合理安排施工计划，对住院综合楼临近向阳路一侧加装双层隔声窗，设备噪声采取基础减振、隔声等措施。医疗废物依托医院现有的医废暂存间暂存，定期交由资质单位进行处理。污水处理站新增污泥经石灰消毒后，交有资质单位处置。同时加强各类污染物消毒处理，防止病源微生物的扩散。

（三）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。公开相关信息，接受社会监督。并及时变更排污许可证。

（四）建立健全环境管理制度及环境监测制度，运营期污水处理站废气及医疗废水委托有资质的单位定期进行监测。落实环保投资，加强环保设施的管理和维护，确保环保设施正常运转。

三、建设单位应当加强对施工单位的环境监管，制定建设期环境管理计划，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施《报告表》及其批复中提出的环境保护对策措施。

四、对因项目选址、环保措施、环境影响报告表质量等问题造成的后果和纠纷，由建设单位和环评编制单位依法承担相应责任。

五、本次评价不包括辐射评价，医院若新增辐射设施应另行环评。

六、该项目由县生态环境保护综合执法大队负责环境保护监督检查工作。

安康市生态环境局石泉分局

2024年4月12日