石环函〔2024〕75号

安康市生态环境局石泉分局

关于金州农业富硒预制菜生产加工项目环境影响报告表的批复

陕西金州农业有限公司：

你单位报来的《金州农业富硒预制菜生产加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。《报告表》经公示无异议后，根据国家环境保护法律法规、《报告表》评价结论、污染防治措施和专家组技术审查意见，经我局研究，现批复如下：

- 项目概况

陕西金州农业有限公司位于石泉县池河镇五爱村高速路引线东侧，本项目利用现有厂区的东南侧厂房进行建设，主要建设1条辣椒酱生产线，建设1条烤鱼生产线。并将闲置的挂面车间北侧改建为仓库，且在厂区北侧自建1座污水处理站用于本项目废水处理。本项目主要产品为辣椒酱和烤鱼的加工，年产辣椒酱120t，年产烤鱼56t，项目总投资2000万元，其中环保投资56.9万元，占总投资额的2.85%。

经审查，该项目已取得县发改局审核通过的陕西省企业投资项目备案确认书（2208-610922-04-01-560145），符合国家及地方产业政策。本项目不新增占地，利用已建车间进行建设。根据陕西金州农业有限公司土地证（石国用（2014）第610号），该地块用途为工业仓储。你单位在严格落实《报告表》提出的污染防治措施、确保环保设施正常运转的前提下，从环境保护技术角度分析，项目建设可行。你单位应严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施要求及专家组技术审查意见要求进行项目建设。

二、项目建设和运行中应重点做好以下工作

（一）严格按照《报告表》所确定的内容进行建设，本项目若存在建设内容及规模与《报告表》不符，或存在产污情况与实际不符，必须立即向环保行政主管部门报告，并及时采取环保措施进行处理。环境影响评价文件经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

（二）严格落实《报告表》中各项污染防治措施。切实落实废气、废水、噪声防治措施，固废规范处置，确保污染防治措施有效运行，保证污染物达标排放。落实生产车间、危废暂存间及污水处理站各构筑物的防渗措施。污水处理站产生的恶臭经生物除臭措施处理后由15m高排气筒进行排放，食堂、生产线安装静电式油烟净化器对食堂油烟进行净化处理后通过专用烟道引至楼顶排放。生活废水经化粪池处理后与生产废水混合排入厂区自建污水处理站 “格栅+隔油初沉池+调节池+水解酸化+生物接触氧化+沉淀池”工艺处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后，最终拉运至池河镇污水处理厂进行处理。设备噪声采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施。一般固废分类收集暂存于固废暂存间，规范处置，严禁二次污染。废油脂收集后定期交由有餐厨废弃油脂处置能力的单位回收处置。实验清洗废水、实验废液收集后暂存危废暂存间，定期交由资质单位进行处理。

（三）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。委托专业设计单位设计环保设施等配套工程，施工单位严格按照设计要求进行建设。项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。公开相关信息，接受社会监督。并及时办理排污许可手续。

（四）建立健全环境管理制度及环境监测制度，运营期废气、废水、厂界噪声委托有资质的单位定期进行监测。落实环保投资，加强环保设施的管理和维护，确保环保设施正常运转。

三、有关事项要求

（一）对因项目选址、环保措施、环境影响报告表质量等问题造成的后果和纠纷，由建设单位和环评编制单位依法承担相应责任。

（二）本项目备案文件中的共3条生产线（罐装常温预制菜、2条冷冻调制预制菜、调味料生产线1条），本次工程仅进行常温预制菜、调味料生产线建设，其他生产线不在本次工程范围内，若进行建设，需另行环评手续。

（三）该项目由县生态环境保护综合执法大队负责环境保护监督检查工作。

安康市生态环境局石泉分局

2024年10月21日